## YOSB GES DEĞERLENDİRME
|  | YOSB LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | [11 empty] | Olumlu
Olumsuz
Eksik
Sıra No | Dönem | Başvuru Tarihi | YOSB Abone No | Firma Adı | Adres | Kurulu Gücü (kWe) | Başvuru Türü (Yönetmeliğin ilgili maddesi) | Kaynak | Teiaş Görüşü | Bağlanılacak Trafo Merkezi | Evrak Ön Değerlendirme Sonucu | Teknik Değerlendirme Sonucu | Açıklama
1 | 2023-12-01 | 2023-11-30 | YG002 | ARI DÖKÜM MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Laledere Köyü Merkez Mevkii Metin Şahin Cad. No:4 Çiftlikköy/Yalova | 300 | 5/1.c | Çatı Güneş |  | Çiftlikköy TM/Arı Köşk | Olumlu |  | Eksik Evrak Bulunmamaktadır.TEİAŞ Görüşü beklenmektedir.