--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 1

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

--------------------------------------------------------------------------

AB/1                  716     D24                                  3.1

AB/1       1       D24           S235JR        500      1.6

L/13       1       PL15*80       S235           80      0.8

N/1        3       PD48*12       S235JR         24      0.2

--------------------------------------------------------------------------

AS/1                  1       CC200-3.5-2***                      43.8

P/72       1       CC200-3.5-2***S235         4042     42.3

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/2                  1       CC200-3.5-2***                      30.4

P/73       1       CC200-3.5-2***S235         2785     28.9

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/3                  1       CC200-3.5-2***                      17.0

P/74       1       CC200-3.5-2***S235         1527     15.5

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/4                  1       CC200-3.5-2***                       3.9

P/75       1       CC200-3.5-2***S235          270      2.4

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/5                  1       CC200-3.5-2***                      39.6

P/76       1       CC200-3.5-2***S235         3617     38.1

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/6                  2       CC200-3.5-2***                      50.6

P/77       1       CC200-3.5-2***S235         4650     49.1

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/7                  2       CC200-3.5-2***                      63.7

P/78       1       CC200-3.5-2***S235         5907     62.2

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/8                  2       CC200-3.5-2***                      77.1

P/79       1       CC200-3.5-2***S235         7165     75.6

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/9                  2       CC200-3.5-2***                      90.5

P/80       1       CC200-3.5-2***S235         8422     89.0

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/10                 1       CC200-3.5-2***                      40.6

P/81       1       CC200-3.5-2***S235         3739     39.1

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/11                 1       CC200-3.5-2***                      27.2

P/82       1       CC200-3.5-2***S235         2482     25.7

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/12                 1       CC200-3.5-2***                      13.8

P/83       1       CC200-3.5-2***S235         1224     12.3

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/13                 2       CC200-3.5-2***                      50.6

P/84       1       CC200-3.5-2***S235         4650     49.1

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/14                 2       CC200-3.5-2***                      63.7

P/85       1       CC200-3.5-2***S235         5907     62.2

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/15                 2       CC200-3.5-2***                      77.1

P/86       1       CC200-3.5-2***S235         7165     75.6

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/16                 2       CC200-3.5-2***                      90.5

P/87       1       CC200-3.5-2***S235         8422     89.0

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/17                 1       CC200-3.5-2***                       3.9

P/89       1       CC200-3.5-2***S235          270      2.4

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/18                 1       CC200-3.5-2***                      43.8

P/90       1       CC200-3.5-2***S235         4042     42.3

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/19                 1       CC200-3.5-2***                      30.4

P/91       1       CC200-3.5-2***S235         2785     28.9

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/20                 1       CC200-3.5-2***                      17.0

P/92       1       CC200-3.5-2***S235         1527     15.5

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/21                 1       CC200-3.5-2***                      39.6

P/93       1       CC200-3.5-2***S235         3617     38.1

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/22                 1       CC200-3.5-2***                      40.6

P/94       1       CC200-3.5-2***S235         3739     39.1

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/23                 1       CC200-3.5-2***                      27.2

P/95       1       CC200-3.5-2***S235         2482     25.7

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/24                 1       CC200-3.5-2***                      13.8

P/96       1       CC200-3.5-2***S235         1224     12.3

L/63       1       PL8*119       S235          221      1.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/25                 20      CC200-3.5-2***                      46.7

P/58       1       CC200-3.5-2***S235         4377     46.7

--------------------------------------------------------------------------

AS/26                 2       CC200-3.5-2***                      39.4

P/59       1       CC200-3.5-2***S235         3694     39.4

--------------------------------------------------------------------------

AS/27                 2       CC200-3.5-2***                      38.3

P/60       1       CC200-3.5-2***S235         3594     38.3

--------------------------------------------------------------------------

AS/28                 2       CC200-3.5-2***                      38.3

P/61       1       CC200-3.5-2***S235         3594     38.3

--------------------------------------------------------------------------

AS/29                 136     CC200-3.5-2***                      38.3

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 2

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

P/62       1       CC200-3.5-2***S235         3594     38.3

--------------------------------------------------------------------------

AS/30                 40      CC200-3.5-2***                      43.6

P/63       1       CC200-3.5-2***S235         4094     43.6

--------------------------------------------------------------------------

AS/31                 20      CC200-3.5-2***                      41.5

P/64       1       CC200-3.5-2***S235         3897     41.5

--------------------------------------------------------------------------

AS/32                 12      CC200-3.5-2***                      46.3

P/65       1       CC200-3.5-2***S235         4347     46.3

--------------------------------------------------------------------------

AS/33                 12      CC200-3.5-2***                      43.1

P/66       1       CC200-3.5-2***S235         4044     43.1

--------------------------------------------------------------------------

AS/34                 78      CC200-3.5-2***                      38.8

P/67       1       CC200-3.5-2***S235         3644     38.8

--------------------------------------------------------------------------

AS/35                 40      CC200-3.5-2***                      46.3

P/68       1       CC200-3.5-2***S235         4344     46.3

--------------------------------------------------------------------------

AS/36                 20      CC200-3.5-2***                      42.6

P/69       1       CC200-3.5-2***S235         3994     42.6

--------------------------------------------------------------------------

AS/37                 20      CC200-3.5-2***                      49.9

P/70       1       CC200-3.5-2***S235         4677     49.9

--------------------------------------------------------------------------

AS/38                 18      CC200-3.5-2***                      39.4

P/71       1       CC200-3.5-2***S235         3694     39.4

--------------------------------------------------------------------------

CP/1                  2       CHS114.3X4.0                        58.3

P/5        1       CHS114.3X4.0  S275         3354     36.5

L/14       1       PL10*210      S235          442      5.9

L/17       1       PL10*209      S235          438      5.9

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

--------------------------------------------------------------------------

CP/2                  1       CHS88.9X3.0                         28.2

P/22       1       CHS88.9X3.0   S275         2903     18.5

L/15       3       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       6       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/3                  1       CHS88.9X3.0                         28.2

P/22       1       CHS88.9X3.0   S275         2903     18.5

L/15       3       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       6       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/4                  2       CHS88.9X3.0                         26.1

P/6        1       CHS88.9X3.0   S275         3084     19.6

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/5                  12      CHS88.9X3.0                         24.3

P/7        1       CHS88.9X3.0   S275         2808     17.9

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/6                  4       CHS88.9X3.0                         24.1

P/8        1       CHS88.9X3.0   S275         2768     17.6

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/7                  6       CHS88.9X3.0                         28.0

P/9        1       CHS88.9X3.0   S275         3384     21.5

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/8                  2       CHS88.9X3.0                         27.1

P/10       1       CHS88.9X3.0   S275         3250     20.7

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/9                  36      CHS88.9X3.0                         27.3

P/11       1       CHS88.9X3.0   S275         3284     20.9

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/10                 8       CHS88.9X3.0                         26.5

P/12       1       CHS88.9X3.0   S275         3150     20.0

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/11                 4       CHS88.9X3.0                         25.5

P/14       1       CHS88.9X3.0   S275         2989     19.0

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/12                 24      CHS88.9X3.0                         24.1

P/15       1       CHS88.9X3.0   S275         2772     17.6

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/13                 8       CHS88.9X3.0                         23.9

P/16       1       CHS88.9X3.0   S275         2736     17.4

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/14                 6       CHS88.9X3.0                         30.5

P/17       1       CHS88.9X3.0   S275         3784     24.1

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/15                 2       CHS88.9X3.0                         29.7

P/18       1       CHS88.9X3.0   S275         3650     23.2

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/16                 2       CHS88.9X3.0                         28.5

P/20       1       CHS88.9X3.0   S275         3464     22.0

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/17                 4       CHS88.9X3.0                         25.1

P/21       1       CHS88.9X3.0   S275         2928     18.6

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 3

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

--------------------------------------------------------------------------

CP/18                 6       CHS88.9X3.0                         24.9

P/22       1       CHS88.9X3.0   S275         2903     18.5

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/19                 4       CHS88.9X3.0                         24.8

P/23       1       CHS88.9X3.0   S275         2888     18.4

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/20                 4       CHS88.9X3.0                         25.8

P/37       1       CHS88.9X3.0   S275         3036     19.3

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/21                 20      CHS88.9X3.0                         24.2

P/38       1       CHS88.9X3.0   S275         2790     17.7

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/22                 8       CHS88.9X3.0                         24.0

P/39       1       CHS88.9X3.0   S275         2753     17.5

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/23                 4       CHS88.9X3.0                         22.4

P/40       1       CHS88.9X3.0   S275         2513     16.0

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/24                 4       CHS88.9X3.0                         26.8

P/41       1       CHS88.9X3.0   S275         3200     20.3

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/25                 2       CHS88.9X3.0                         27.9

P/43       1       CHS88.9X3.0   S275         3369     21.4

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/26                 4       CHS88.9X3.0                         24.9

P/44       1       CHS88.9X3.0   S275         2898     18.4

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/27                 8       CHS88.9X3.0                         24.8

P/45       1       CHS88.9X3.0   S275         2879     18.3

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/28                 4       CHS88.9X3.0                         24.6

P/46       1       CHS88.9X3.0   S275         2858     18.2

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/29                 2       CHS88.9X3.0                         29.0

P/47       1       CHS88.9X3.0   S275         3550     22.6

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/30                 2       CHS88.9X3.0                         31.3

P/48       1       CHS88.9X3.0   S275         3900     24.8

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/31                 12      CHS88.9X3.0                         27.7

P/49       1       CHS88.9X3.0   S275         3334     21.2

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/32                 12      CHS88.9X3.0                         32.1

P/50       1       CHS88.9X3.0   S275         4034     25.6

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/33                 14      CHS88.9X3.0                         29.9

P/51       1       CHS88.9X3.0   S275         3684     23.4

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/34                 2       CHS88.9X3.0                         29.4

P/52       1       CHS88.9X3.0   S275         3600     22.9

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/35                 8       CHS88.9X3.0                         30.2

P/53       1       CHS88.9X3.0   S275         3734     23.7

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/36                 8       CHS88.9X3.0                         22.6

P/54       1       CHS88.9X3.0   S275         2541     16.2

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/37                 2       CHS88.9X3.0                         26.4

P/57       1       CHS88.9X3.0   S275         3133     19.9

L/15       2       PL10*160      S235          245      3.0

L/16       4       PL5*87        S235           39      0.1

--------------------------------------------------------------------------

CP/38                 2       CHS114.3X4.0                        58.2

P/5        1       CHS114.3X4.0  S275         3354     36.5

L/17       2       PL10*209      S235          438      5.9

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

--------------------------------------------------------------------------

CP/39                 4       CHS114.3X4.0                        57.8

P/36       1       CHS114.3X4.0  S275         3304     35.9

L/17       1       PL10*209      S235          439      5.9

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/27       1       PL10*211      S235          438      5.9

--------------------------------------------------------------------------

CP/40                 2       CHS114.3X4.0                        57.9

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 4

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

P/36       1       CHS114.3X4.0  S275         3304     35.9

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/27       2       PL10*211      S235          438      5.9

--------------------------------------------------------------------------

CP/41                 4       CHS114.3X4.0                        57.4

P/13       1       CHS114.3X4.0  S275         3254     35.4

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/27       1       PL10*211      S235          438      5.9

L/28       1       PL10*213      S235          438      6.0

--------------------------------------------------------------------------

CP/42                 2       CHS114.3X4.0                        58.4

P/36       1       CHS114.3X4.0  S275         3304     35.9

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/27       1       PL10*211      S235          438      5.9

L/34       1       PL10*214      S235          467      6.4

--------------------------------------------------------------------------

CP/43                 4       CHS114.3X4.0                        57.5

P/13       1       CHS114.3X4.0  S275         3254     35.4

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/28       2       PL10*213      S235          438      6.0

--------------------------------------------------------------------------

CP/44                 1       CHS114.3X4.0                        69.9

P/19       1       CHS114.3X4.0  S275         3753     40.8

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/32       3       PL10*213      S235          464      6.3

--------------------------------------------------------------------------

CP/45                 1       CHS114.3X4.0                        63.6

P/19       1       CHS114.3X4.0  S275         3754     40.8

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/32       2       PL10*213      S235          464      6.3

--------------------------------------------------------------------------

CP/46                 2       CHS114.3X4.0                        63.7

P/19       1       CHS114.3X4.0  S275         3754     40.8

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/32       1       PL10*213      S235          464      6.3

L/34       1       PL10*214      S235          468      6.4

--------------------------------------------------------------------------

CP/47                 2       CHS114.3X4.0                        62.2

P/42       1       CHS114.3X4.0  S275         3654     39.8

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/43       2       PL10*212      S235          457      6.2

--------------------------------------------------------------------------

CP/48                 2       CHS114.3X4.0                        62.3

P/42       1       CHS114.3X4.0  S275         3654     39.8

L/18       4       PL5*112       S235           51      0.2

L/19       2       PL12*180      S235          280      4.7

L/43       1       PL10*212      S235          457      6.2

L/44       1       PL10*213      S235          462      6.3

--------------------------------------------------------------------------

DR/1                  2       PL3*45640                         1604.3

P/99       1       PL3*45640     S235         1487   1604.3

--------------------------------------------------------------------------

DR/2                  4       PL3*4590                           161.3

P/100      1       PL3*4590      S235         1487    161.3

--------------------------------------------------------------------------

DR/3                  2       PL3*31890                         1120.9

P/101      1       PL3*31890     S235         1487   1120.9

--------------------------------------------------------------------------

G/1                   796     D14                                  1.5

P/88       1       D14           S235         1385      1.5

--------------------------------------------------------------------------

G/2                   42      D14                                  0.4

P/97       1       D14           S235          377      0.4

--------------------------------------------------------------------------

G/3                   4       D14                                  0.9

P/98       1       D14           S235          867      0.9

--------------------------------------------------------------------------

KL/1                  48      IPE270                              85.9

P/3        1       IPE270        S275         1827     65.8

L/3        1       PL15*220      S235          470     12.2

L/4        2       PL8*100       S235          150      0.6

L/5        1       PL12*140      S235          450      5.9

L/6        1       PL10*83       S235          100      0.4

L/7        1       PL10*83       S235           97      0.4

--------------------------------------------------------------------------

KL/2                  2       IPE270                              65.9

P/4        1       IPE270        S275         1111     40.0

L/3        1       PL15*220      S235          470     12.2

L/4        2       PL8*100       S235          150      0.6

L/38       2       PL10*169      S235          246      2.7

L/39       4       PL10*64       S235          246      1.2

L/51       2       PL10*60       S235          250      1.2

--------------------------------------------------------------------------

KL/3                  1       IPE270                              65.9

P/28       1       IPE270        S275         1111     40.0

L/3        1       PL15*220      S235          470     12.2

L/4        2       PL8*100       S235          150      0.6

L/38       2       PL10*169      S235          246      2.7

L/39       4       PL10*64       S235          246      1.2

L/51       2       PL10*60       S235          250      1.2

--------------------------------------------------------------------------

KL/4                  1       IPE270                              65.9

P/28       1       IPE270        S275         1111     40.0

L/3        1       PL15*220      S235          470     12.2

L/4        2       PL8*100       S235          150      0.6

L/38       2       PL10*169      S235          246      2.7

L/39       4       PL10*64       S235          246      1.2

L/51       2       PL10*60       S235          250      1.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/0(?)               51      CFRHS50X50X3                       360.2

P/0(?)     1       CFRHS50X50X3  S275        12200     51.8

0(?)       1       PL10*150      S235          200      2.4

L/0(?)     10      PL5*21        S235           50      0.0

P/0(?)     7       CFRHS50X50X3  S275          100      0.4

--------------------------------------------------------------------------

KR/1                  2       IPE240                             170.9

P/26       1       IPE240        S275         3706    113.7

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 5

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

GS/1       2       IPE240        S275          651     20.0

L/50       2       PL12*150      S235          490      6.9

L/52       4       PL10*50       S235          220      0.8

--------------------------------------------------------------------------

KR/2                  1       IPE240                             433.2

P/27       1       IPE240        S275         7472    229.3

GS/1       1       IPE240        S275          651     20.0

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       2       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       4       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/50       1       PL12*150      S235          490      6.9

L/52       4       PL10*50       S235          220      0.8

L/53       2       PL12*210      S235          265      5.2

L/60       6       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       6       PL8*80        S235          190      0.5

P/32       1       IPE240        S275         3928    120.5

--------------------------------------------------------------------------

KR/3                  1       IPE240                             429.1

P/27       1       IPE240        S275         7472    229.3

GS/1       1       IPE240        S275          651     20.0

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       2       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       4       PL10*130      S235          220      2.2

L/50       1       PL12*150      S235          490      6.9

L/52       4       PL10*50       S235          220      0.8

L/53       2       PL12*210      S235          265      5.2

L/60       6       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       6       PL8*80        S235          190      0.5

P/32       1       IPE240        S275         3928    120.5

--------------------------------------------------------------------------

KR/4                  2       IPE240                             226.8

P/25       1       IPE240        S275         5895    180.9

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/49       2       PL10*223      S235          344      3.6

L/52       2       PL10*50       S235          220      0.8

L/54       1       PL12*210      S235          263      5.2

L/58       2       PL12*160      S235          230      3.5

L/62       4       PL10*119      S235          221      1.9

P/33       1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/5                  2       IPE240                             226.8

P/30       1       IPE240        S275         5895    180.9

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/49       2       PL10*223      S235          344      3.6

L/52       2       PL10*50       S235          220      0.8

L/54       1       PL12*210      S235          263      5.2

L/58       2       PL12*160      S235          230      3.5

L/62       4       PL10*119      S235          221      1.9

P/33       1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/6                  1       IPE240                             450.1

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/21       1       PL10*231      S235          447      4.9

L/22       1       PL10*280      S235          580     10.3

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/24       1       PL10*231      S235          360      4.2

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/7                  1       IPE240                             450.1

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/21       1       PL10*231      S235          447      4.9

L/22       1       PL10*280      S235          580     10.3

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/24       1       PL10*231      S235          360      4.2

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/60       9       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

P/104      1       PL8*150       S235          190      1.8

--------------------------------------------------------------------------

KR/8                  1       IPE240                             454.3

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/21       1       PL10*231      S235          447      4.9

L/22       1       PL10*280      S235          580     10.3

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/24       1       PL10*231      S235          360      4.2

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 6

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/9                  1       IPE240                             454.3

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/21       1       PL10*231      S235          447      4.9

L/22       1       PL10*280      S235          580     10.3

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/24       1       PL10*231      S235          360      4.2

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/60       9       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

P/104      1       PL8*150       S235          190      1.8

--------------------------------------------------------------------------

KR/10                 2       IPE240                             450.4

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/29       1       PL10*278      S235          590     10.5

L/30       1       PL10*231      S235          452      5.0

L/31       1       PL10*231      S235          365      4.3

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/11                 2       IPE240                             450.4

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/29       1       PL10*278      S235          590     10.5

L/30       1       PL10*231      S235          452      5.0

L/31       1       PL10*231      S235          365      4.3

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/12                 1       IPE240                             450.2

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/40       1       PL10*279      S235          585     10.4

L/41       1       PL10*231      S235          362      4.2

L/42       1       PL10*231      S235          450      4.9

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/13                 1       IPE240                             450.2

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/40       1       PL10*279      S235          585     10.4

L/41       1       PL10*231      S235          362      4.2

L/42       1       PL10*231      S235          450      4.9

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/14                 1       IPE240                             454.8

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/40       1       PL10*279      S235          585     10.4

L/41       1       PL10*231      S235          362      4.2

L/55       1       PL10*230      S235          466      7.7

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 7

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

L/56       1       PL10*135      S235          220      1.7

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/15                 2       IPE240                             454.5

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/29       1       PL10*278      S235          590     10.5

L/30       1       PL10*231      S235          452      5.0

L/31       1       PL10*231      S235          365      4.3

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/16                 2       IPE240                             454.5

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/29       1       PL10*278      S235          590     10.5

L/30       1       PL10*231      S235          452      5.0

L/31       1       PL10*231      S235          365      4.3

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/17                 1       IPE240                             454.5

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/33       1       PL10*230      S235          430      4.7

L/35       1       PL10*230      S235          343      4.0

L/37       1       PL10*290      S235          587     10.9

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/18                 1       IPE240                             454.5

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/33       1       PL10*230      S235          430      4.7

L/35       1       PL10*230      S235          343      4.0

L/37       1       PL10*290      S235          587     10.9

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/19                 1       IPE240                             454.4

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/40       1       PL10*279      S235          585     10.4

L/41       1       PL10*231      S235          362      4.2

L/42       1       PL10*231      S235          450      4.9

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/20                 1       IPE240                             454.4

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 8

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/40       1       PL10*279      S235          585     10.4

L/41       1       PL10*231      S235          362      4.2

L/42       1       PL10*231      S235          450      4.9

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/21                 1       IPE240                             458.9

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/40       1       PL10*279      S235          585     10.4

L/41       1       PL10*231      S235          362      4.2

L/55       1       PL10*230      S235          466      7.7

L/56       1       PL10*135      S235          220      1.7

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/22                 1       IPE240                             454.4

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/45       1       PL10*287      S235          585     10.7

L/46       1       PL10*231      S235          434      4.8

L/47       1       PL10*231      S235          347      4.1

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/23                 1       IPE240                             454.4

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/45       1       PL10*287      S235          585     10.7

L/46       1       PL10*231      S235          434      4.8

L/47       1       PL10*231      S235          347      4.1

L/48       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/24                 1       IPE240                             450.2

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/36       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/45       1       PL10*287      S235          585     10.7

L/46       1       PL10*231      S235          434      4.8

L/47       1       PL10*231      S235          347      4.1

L/48       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/25                 1       IPE240                             450.3

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/33       1       PL10*230      S235          430      4.7

L/35       1       PL10*230      S235          343      4.0

L/36       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/37       1       PL10*290      S235          587     10.9

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/26                 1       IPE240                             450.3

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 9

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/33       1       PL10*230      S235          430      4.7

L/35       1       PL10*230      S235          343      4.0

L/36       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/37       1       PL10*290      S235          587     10.9

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/27                 1       IPE240                             450.2

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/36       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/45       1       PL10*287      S235          585     10.7

L/46       1       PL10*231      S235          434      4.8

L/47       1       PL10*231      S235          347      4.1

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/28                 1       IPE240                             429.8

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/48       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/29(?)              1       IPE240                             429.9

P/1(?)     1       IPE240        S275        11708    359.3

L/0(?)     7       PL8*70        S235          223      1.0

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/59       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/30                 1       IPE240                             423.2

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/59       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/30(?)              1       IPE240                             429.9

P/1(?)     1       IPE240        S275        11708    359.3

L/0(?)     7       PL8*70        S235          223      1.0

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/59       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/31                 3       IPE240                             429.8

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       6       PL10*130      S235          220      2.2

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/32                 1       IPE240                             429.8

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       6       PL10*130      S235          220      2.2

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 10

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

L/60       9       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

P/104      1       PL8*150       S235          190      1.8

--------------------------------------------------------------------------

KR/33                 3       IPE240                             434.0

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       6       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/34                 1       IPE240                             434.0

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       6       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/60       9       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

P/104      1       PL8*150       S235          190      1.8

--------------------------------------------------------------------------

KR/35(?)              1       IPE240                             432.4

P/1(?)     1       IPE240        S275        11708    359.3

L/0(?)     8       PL8*70        S235          223      1.0

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9(?)     1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       1       PL10*120      S235          254      2.1

L/59       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/36                 1       IPE240                             425.3

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       1       PL10*120      S235          254      2.1

L/59       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/36(?)              1       IPE240                             432.4

P/1(?)     1       IPE240        S275        11708    359.3

L/0(?)     8       PL8*70        S235          223      1.0

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9(?)     1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       1       PL10*120      S235          254      2.1

L/59       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/37                 1       IPE240                             434.0

P/1        1       IPE240        S275        11708    359.3

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       4       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/48       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/60       10      PL8*150       S235          190      1.8

L/61       10      PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/38                 1       IPE240                             435.5

P/31       1       IPE240        S275        11364    348.7

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       2       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       2       PL10*120      S235          254      2.1

L/40       1       PL10*279      S235          585     10.4

L/41       1       PL10*231      S235          362      4.2

L/55       1       PL10*230      S235          466      7.7

L/56       1       PL10*135      S235          220      1.7

L/57       1       PL12*160      S235          243      3.7

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:1     Page: 11

TITLE: Trimble Solutions C***   PHASE:                    Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Assembly   Part        No.    Profile       Grade  Length(mm) Weight(kg)

L/60       9       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       9       PL8*80        S235          190      0.5

P/55       1       IPE240        S275          144      4.4

--------------------------------------------------------------------------

KR/39                 1       IPE240                             431.3

P/34       1       IPE240        S275        11364    348.7

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       2       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/20       2       PL12*140      S235          220      2.8

L/23       2       PL8*70        S235          220      0.9

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/40       1       PL10*279      S235          585     10.4

L/41       1       PL10*231      S235          362      4.2

L/55       1       PL10*230      S235          466      7.7

L/56       1       PL10*135      S235          220      1.7

L/57       1       PL12*160      S235          243      3.7

L/60       9       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       9       PL8*80        S235          190      0.5

P/56       1       IPE240        S275          144      4.4

--------------------------------------------------------------------------

KR/40                 1       IPE240                             401.9

P/34       1       IPE240        S275        11364    348.7

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       2       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       2       PL10*130      S235          220      2.2

L/26       1       PL10*120      S235          254      2.1

L/48       1       PL10*130      S235          220      2.2

L/57       1       PL12*160      S235          243      3.7

L/59       9       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       9       PL8*80        S235          190      0.5

P/56       1       IPE240        S275          144      4.4

--------------------------------------------------------------------------

KR/41                 1       IPE240                             399.8

P/31       1       IPE240        S275        11364    348.7

L/8        4       PL8*57        S235          216      0.8

L/9        1       PL12*160      S235          380      5.7

L/10       2       PL8*50        S235          220      0.7

L/11       1       PL8*110       S235          480      1.5

L/12       1       PL10*120      S235          480      4.5

L/25       2       PL10*130      S235          220      2.2

L/48       1       PL10*130      S235          220      2.2

L/57       1       PL12*160      S235          243      3.7

L/59       9       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       9       PL8*80        S235          190      0.5

P/55       1       IPE240        S275          144      4.4

--------------------------------------------------------------------------

KR/42                 2       IPE240                             160.1

P/24       1       IPE240        S275         4172    128.0

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/10       2       PL8*50        S235          220      0.7

L/25       2       PL10*130      S235          220      2.2

L/59       4       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       4       PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/43                 2       IPE240                             160.1

P/24       1       IPE240        S275         4172    128.0

L/1        1       PL15*220      S235          360      9.3

L/2        1       PL8*100       S235          225      0.8

L/10       2       PL8*50        S235          220      0.7

L/25       2       PL10*130      S235          220      2.2

L/59       4       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       4       PL8*80        S235          190      0.5

P/2        1       IPE240        S275          235      7.2

--------------------------------------------------------------------------

KR/44                 2       IPE240                             138.9

P/29       1       IPE240        S275         3827    117.4

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/57       1       PL12*160      S235          243      3.7

L/59       3       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       3       PL8*80        S235          190      0.5

P/56       1       IPE240        S275          144      4.4

--------------------------------------------------------------------------

KR/45                 2       IPE240                             138.9

P/35       1       IPE240        S275         3827    117.4

L/25       3       PL10*130      S235          220      2.2

L/57       1       PL12*160      S235          243      3.7

L/59       3       PL8*150       S235          190      1.8

L/61       3       PL8*80        S235          190      0.5

P/55       1       IPE240        S275          144      4.4

--------------------------------------------------------------------------

Total: 66574.1

--------------------------------------------------------------------------