--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES MATERIAL LIST FOR CONTRACT No:1          Page: 1

TITLE: Trimble Solutions***                               Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Size            Grade      Qty.       Length(mm)  Area(m²)  Weight(kg)

--------------------------------------------------------------------------

200*500         Conc***     1           0          0.0         0.0

----------------------------------------------------------------------

0          0.0         0.0

200*640         Conc***     1       45050         75.9         0.0

200*640         Conc***     1       45050         75.9         0.0

200*640         Conc***     1       28300        153.4         0.0

200*640         Conc***     1       24500         41.4         0.0

200*640         Conc***     1        3950          6.9         0.0

200*640         Conc***     1        3750          6.6         0.0

----------------------------------------------------------------------

150601        360.1         0.0

200*1700        Conc***     1        9900         33.9         0.0

200*1700        Conc***     1        9900         27.2         0.0

----------------------------------------------------------------------

19800         61.1         0.0

200*24500       Conc***     1       45600       1860.8         0.0

----------------------------------------------------------------------

45600       1860.8         0.0

200*32500       Conc***     1       41200       1824.2         0.0

----------------------------------------------------------------------

41200       1824.2         0.0

600*600         Conc***    56        6450         16.2         0.0

600*600         Conc***    26        7950         19.8         0.0

600*600         Conc***    16        6600         16.6         0.0

600*600         Conc***    13        5000         12.7         0.0

600*600         Conc***     8        6700         16.8         0.0

600*600         Conc***     4        6800         17.0         0.0

600*600         Conc***     4        7400         18.5         0.0

600*600         Conc***     6        7500         18.7         0.0

600*600         Conc***     4        7600         19.0         0.0

600*600         Conc***     4        8100         20.2         0.0

600*600         Conc***     4        3400          8.9         0.0

----------------------------------------------------------------------

970300       2433.1         0.0

CC200-3.5-2***  S235      140        3594          2.8        38.3

CC200-3.5-2***  S235       78        3644          2.9        38.8

CC200-3.5-2***  S235       40        4344          3.4        46.3

CC200-3.5-2***  S235       40        4094          3.2        43.6

CC200-3.5-2***  S235       20        4677          3.7        49.9

CC200-3.5-2***  S235       20        4377          3.4        46.7

CC200-3.5-2***  S235       20        3994          3.1        42.6

CC200-3.5-2***  S235       20        3897          3.1        41.5

CC200-3.5-2***  S235       20        3694          2.9        39.4

CC200-3.5-2***  S235       12        4347          3.4        46.3

CC200-3.5-2***  S235       12        4044          3.2        43.1

CC200-3.5-2***  S235        4        8422          6.5        89.0

CC200-3.5-2***  S235        4        7165          5.6        75.6

CC200-3.5-2***  S235        4        5907          4.6        62.2

CC200-3.5-2***  S235        4        4650          3.6        49.1

CC200-3.5-2***  S235        2        4042          3.1        42.3

CC200-3.5-2***  S235        2        3739          2.9        39.1

CC200-3.5-2***  S235        2        3617          2.8        38.1

CC200-3.5-2***  S235        2        2785          2.1        28.9

CC200-3.5-2***  S235        2        2482          1.9        25.7

CC200-3.5-2***  S235        2        1527          1.1        15.5

CC200-3.5-2***  S235        2        1224          0.9        12.3

CC200-3.5-2***  S235        2         270          0.2         2.4

----------------------------------------------------------------------

1782328       1395.1     18977.2

CFRHS50X50X3    S275       96         981          0.2         4.2

CFRHS50X50X3    S275       28         527          0.1         2.2

CFRHS50X50X3    S275       12         780          0.1         3.3

CFRHS50X50X3    S275        8        2305          0.4         9.8

CFRHS50X50X3    S275        8        2095          0.4         8.9

CFRHS50X50X3    S275        8        1885          0.4         8.0

CFRHS50X50X3    S275        8        1675          0.3         7.1

CFRHS50X50X3    S275        8        1465          0.3         6.2

CFRHS50X50X3    S275        8        1254          0.2         5.3

CFRHS50X50X3    S275        8        1044          0.2         4.4

CFRHS50X50X3    S275        8         834          0.2         3.5

CFRHS50X50X3    S275        8         624          0.1         2.6

CFRHS50X50X3    S275        8         414          0.1         1.8

CFRHS50X50X3    S275        8         204          0.0         0.9

CFRHS50X50X3    S275        7       12200          2.3        51.8

CFRHS50X50X3    S275        4        2562          0.5        10.9

CFRHS50X50X3    S275        4         780          0.1         3.3

CFRHS50X50X3    S275        2         450          0.1         1.9

CFRHS50X50X3    S275        1       12200          2.3        51.8

CFRHS50X50X3    S275        1         150          0.0         0.6

CFRHS50X50X3    S275      147         100          0.0         0.4

----------------------------------------------------------------------

355409         67.4      1508.9

CHS88.9X3.0     S275       36        3284          0.9        20.9

CHS88.9X3.0     S275       24        2772          0.8        17.6

CHS88.9X3.0     S275       20        2790          0.8        17.7

CHS88.9X3.0     S275       14        3684          1.0        23.4

CHS88.9X3.0     S275       12        4034          1.1        25.6

CHS88.9X3.0     S275       12        3334          0.9        21.2

CHS88.9X3.0     S275       12        2808          0.8        17.9

CHS88.9X3.0     S275        8        3734          1.0        23.7

CHS88.9X3.0     S275        8        3150          0.9        20.0

CHS88.9X3.0     S275        8        2903          0.8        18.5

CHS88.9X3.0     S275        8        2879          0.8        18.3

CHS88.9X3.0     S275        8        2753          0.8        17.5

CHS88.9X3.0     S275        8        2736          0.8        17.4

CHS88.9X3.0     S275        6        3784          1.1        24.1

CHS88.9X3.0     S275        6        3384          0.9        21.5

CHS88.9X3.0     S275        4        3200          0.9        20.3

CHS88.9X3.0     S275        4        3036          0.8        19.3

CHS88.9X3.0     S275        4        2989          0.8        19.0

CHS88.9X3.0     S275        4        2898          0.8        18.4

CHS88.9X3.0     S275        4        2888          0.8        18.4

CHS88.9X3.0     S275        4        2768          0.8        17.6

CHS88.9X3.0     S275        4        2541          0.7        16.2

CHS88.9X3.0     S275        2        3900          1.1        24.8

CHS88.9X3.0     S275        2        3650          1.0        23.2

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES MATERIAL LIST FOR CONTRACT No:1          Page: 2

TITLE: Trimble Solutions***                               Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Size            Grade      Qty.       Length(mm)  Area(m²)  Weight(kg)

--------------------------------------------------------------------------

CHS88.9X3.0     S275        2        3600          1.0        22.9

CHS88.9X3.0     S275        2        3550          1.0        22.6

CHS88.9X3.0     S275        2        3464          1.0        22.0

CHS88.9X3.0     S275        2        3369          0.9        21.4

CHS88.9X3.0     S275        2        3250          0.9        20.7

CHS88.9X3.0     S275        2        3133          0.9        19.9

CHS88.9X3.0     S275        2        3084          0.9        19.6

CHS88.9X3.0     S275        2        2928          0.8        18.6

CHS88.9X3.0     S275        2        2928          0.8        18.6

CHS88.9X3.0     S275        2        2858          0.8        18.2

CHS88.9X3.0     S275        2        2858          0.8        18.2

CHS88.9X3.0     S275        2        2541          0.7        16.2

CHS88.9X3.0     S275        2        2541          0.7        16.2

CHS88.9X3.0     S275        4        2513          0.7        16.0

----------------------------------------------------------------------

789100        220.2      5017.5

CHS114.3X4.0    S275        8        3304          1.2        35.9

CHS114.3X4.0    S275        4        3354          1.2        36.5

CHS114.3X4.0    S275        2        3754          1.3        40.8

CHS114.3X4.0    S275        2        3753          1.3        40.8

CHS114.3X4.0    S275        2        3654          1.3        39.8

CHS114.3X4.0    S275        2        3653          1.3        39.7

CHS114.3X4.0    S275        8        3254          1.2        35.4

----------------------------------------------------------------------

95504         34.3      1039.1

D14             S235      796        1385          0.1         1.5

D14             S235        4         867          0.0         0.9

D14             S235       42         377          0.0         0.4

----------------------------------------------------------------------

1121764         48.3      1220.4

D24             8/8       716         500          0.0         1.6

----------------------------------------------------------------------

358000         26.9      1178.4

IPE240          S275       46         235          0.2         7.2

IPE240          S275       42       11708         10.8       359.3

IPE240          S275        6         651          0.6        20.0

IPE240          S275        4       11364         10.5       348.7

IPE240          S275        4        5895          5.4       180.9

IPE240          S275        4        4172          3.8       128.0

IPE240          S275        4        3827          3.5       117.4

IPE240          S275        4         235          0.2         7.2

IPE240          S275        2        7472          6.9       229.3

IPE240          S275        2        3928          3.6       120.5

IPE240          S275        2        3706          3.4       113.7

IPE240          S275        8         144          0.1         4.4

----------------------------------------------------------------------

639802        589.9     19632.7

IPE270          S275       48        1827          1.9        65.8

IPE270          S275        4        1111          1.2        40.0

----------------------------------------------------------------------

92118         95.9      3319.1

PD48*12         S235JR   2148          24          0.0         0.2

----------------------------------------------------------------------

51552         11.4       524.5

PL3*4590        S235        4        1487         13.7       161.3

----------------------------------------------------------------------

5949         55.0       645.4

PL3*31890       S235        2        1487         95.4      1120.9

----------------------------------------------------------------------

2974        190.8      2241.9

PL3*45640       S235        2        1487        136.6      1604.3

----------------------------------------------------------------------

2974        273.1      3208.5

PL5*21          S235      200          50          0.0         0.0

----------------------------------------------------------------------

10000          0.6         8.2

PL5*87          S235      698          39          0.0         0.1

PL5*87          S235      214          39          0.0         0.1

PL5*87          S235       68          39          0.0         0.1

PL5*87          S235        8          39          0.0         0.1

PL5*87          S235       24          39          0.0         0.1

----------------------------------------------------------------------

39923          6.3       102.7

PL5*112         S235      112          51          0.0         0.2

----------------------------------------------------------------------

5729          1.1        19.0

PL8*50          S235      188         220          0.0         0.7

PL8*50          S235      100         125          0.0         0.4

----------------------------------------------------------------------

53935          6.3       166.1

PL8*57          S235      192         216          0.0         0.8

----------------------------------------------------------------------

41549          5.5       145.8

PL8*70          S235       56         220          0.0         0.9

PL8*70          S235       32         111          0.0         0.4

PL8*70          S235       28         223          0.0         1.0

PL8*70          S235        2         111          0.0         0.4

PL8*70          S235       30         111          0.0         0.4

----------------------------------------------------------------------

25663          3.7        99.4

PL8*74          S235        8          82          0.0         0.3

----------------------------------------------------------------------

654          0.1         2.5

PL8*80          S235      496         190          0.0         0.5

----------------------------------------------------------------------

94240          9.2       228.8

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES MATERIAL LIST FOR CONTRACT No:1          Page: 3

TITLE: Trimble Solutions***                               Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Size            Grade      Qty.       Length(mm)  Area(m²)  Weight(kg)

--------------------------------------------------------------------------

PL8*100         S235       50         225          0.0         0.8

PL8*100         S235      104         150          0.0         0.6

----------------------------------------------------------------------

26850          3.9       103.2

PL8*110         S235       48         480          0.1         1.5

----------------------------------------------------------------------

23041          2.7        73.0

PL8*119         S235       32         221          0.1         1.5

----------------------------------------------------------------------

7075          1.7        48.8

PL8*150         S235      496         190          0.1         1.8

----------------------------------------------------------------------

94240         31.0       887.7

PL10*50         S235       24         220          0.0         0.8

----------------------------------------------------------------------

5290          0.6        20.3

PL10*60         S235        8         250          0.0         1.2

----------------------------------------------------------------------

1997          0.3         9.3

PL10*64         S235       16         246          0.0         1.2

----------------------------------------------------------------------

3930          0.6        19.5

PL10*83         S235       48         100          0.0         0.4

PL10*83         S235       48          97          0.0         0.4

----------------------------------------------------------------------

9452          1.2        36.8

PL10*119        S235       16         221          0.1         1.9

----------------------------------------------------------------------

3537          0.9        30.5

PL10*120        S235       48         480          0.1         4.5

PL10*120        S235       44         254          0.1         2.1

----------------------------------------------------------------------

34230          8.8       309.1

PL10*130        S235      182         220          0.1         2.2

PL10*130        S235       14         220          0.1         2.2

----------------------------------------------------------------------

43190         12.3       431.0

PL10*135        S235        4         220          0.1         1.7

----------------------------------------------------------------------

880          0.2         7.0

PL10*150        S235        4         200          0.1         2.4

PL10*150        S235       92          50          0.0         0.6

----------------------------------------------------------------------

5400          2.0        63.6

PL10*160        S235      506         245          0.1         3.0

----------------------------------------------------------------------

123970         43.0      1532.2

PL10*169        S235        8         246          0.1         2.7

----------------------------------------------------------------------

1964          0.6        21.2

PL10*209        S235        4         439          0.2         5.9

PL10*209        S235        6         438          0.2         5.9

----------------------------------------------------------------------

4383          1.6        58.6

PL10*210        S235        2         442          0.2         5.9

----------------------------------------------------------------------

884          0.3        11.9

PL10*211        S235       10         438          0.2         5.9

PL10*211        S235        4         438          0.2         5.9

----------------------------------------------------------------------

6135          2.3        83.1

PL10*212        S235        6         457          0.2         6.2

----------------------------------------------------------------------

2743          1.0        37.3

PL10*213        S235        7         464          0.2         6.3

PL10*213        S235        2         462          0.2         6.3

PL10*213        S235       12         438          0.2         6.0

----------------------------------------------------------------------

9427          3.5       129.2

PL10*214        S235        2         468          0.2         6.4

PL10*214        S235        2         467          0.2         6.4

----------------------------------------------------------------------

1872          0.7        25.7

PL10*223        S235        8         344          0.1         3.6

----------------------------------------------------------------------

2755          0.8        28.7

PL10*230        S235        3         466          0.2         7.7

PL10*230        S235        2         430          0.1         4.7

PL10*230        S235        2         430          0.1         4.7

PL10*230        S235        1         466          0.2         7.7

PL10*230        S235        4         343          0.1         4.0

----------------------------------------------------------------------

4957          1.8        65.9

PL10*231        S235        8         365          0.1         4.3

PL10*231        S235        8         362          0.1         4.2

PL10*231        S235        4         452          0.1         5.0

PL10*231        S235        4         452          0.1         5.0

PL10*231        S235        4         450          0.1         4.9

PL10*231        S235        4         447          0.1         4.9

PL10*231        S235        4         434          0.1         4.8

PL10*231        S235        4         360          0.1         4.2

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES MATERIAL LIST FOR CONTRACT No:1          Page: 4

TITLE: Trimble Solutions***                               Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

Size            Grade      Qty.       Length(mm)  Area(m²)  Weight(kg)

--------------------------------------------------------------------------

PL10*231        S235        4         347          0.1         4.1

----------------------------------------------------------------------

17588          5.6       199.3

PL10*278        S235        8         590          0.3        10.5

----------------------------------------------------------------------

4717          2.3        83.6

PL10*279        S235        8         585          0.3        10.4

----------------------------------------------------------------------

4677          2.2        83.0

PL10*280        S235        4         580          0.3        10.3

----------------------------------------------------------------------

2320          1.1        41.2

PL10*287        S235        4         585          0.3        10.7

----------------------------------------------------------------------

2339          1.2        43.0

PL10*290        S235        4         587          0.3        10.9

----------------------------------------------------------------------

2347          1.2        43.6

PL12*140        S235       48         450          0.1         5.9

PL12*140        S235       48         220          0.1         2.8

PL12*140        S235        8         220          0.1         2.8

----------------------------------------------------------------------

33938         10.6       444.2

PL12*150        S235        6         490          0.2         6.9

----------------------------------------------------------------------

2940          1.0        41.5

PL12*160        S235       48         380          0.1         5.7

PL12*160        S235        8         243          0.1         3.7

PL12*160        S235        8         230          0.1         3.5

----------------------------------------------------------------------

22021          7.8       331.9

PL12*180        S235       56         280          0.1         4.7

----------------------------------------------------------------------

15680          6.2       262.6

PL12*210        S235        4         265          0.1         5.2

PL12*210        S235        4         263          0.1         5.2

----------------------------------------------------------------------

2111          1.0        41.8

PL15*80         S235      716          80          0.0         0.8

----------------------------------------------------------------------

57280         12.6       539.6

PL15*220        S235       52         470          0.2        12.2

PL15*220        S235       50         360          0.2         9.3

----------------------------------------------------------------------

42440         20.6      1099.4

--------------------------------------------------------------------------

Total:      66574.1 kg

--------------------------------------------------------------------------