--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES PARTS LIST FOR CONTRACT NO:   1        Page: 1

CONTRACT:  Trimble Solutions***                        Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

PartPos    Profile      No.   Material     Length   Area(m2)   Weight(kg)

--------------------------------------------------------------------------

0(?)      PL10*150      4     S235            200       0.1         2.4

AB/1      D24           716   S235JR          500       0.0         1.6

Concr***  200*1700      2     Conc***        9900      33.9         0.0

Concr***  600*600       26    Conc***        7950      19.8         0.0

Concr***  600*600       13    Conc***        5000      12.7         0.0

Concr***  600*600       4     Conc***        6800      17.0         0.0

Concr***  600*600       16    Conc***        6600      16.6         0.0

Concr***  600*600       4     Conc***        7600      19.0         0.0

Concr***  600*600       6     Conc***        7500      18.7         0.0

Concr***  600*600       8     Conc***        6700      16.8         0.0

Concr***  600*600       4     Conc***        8100      20.2         0.0

Concr***  600*600       4     Conc***        7400      18.5         0.0

Concr***  600*600       4     Conc***        3400       8.9         0.0

Concr***  600*600       56    Conc***        6450      16.2         0.0

Concr***  200*32500     2     Conc***       41200    1824.2         0.0

Concr***  200*640       6     Conc***       24500      41.4         0.0

Concr***  200*500       1     Conc***           0       0.0         0.0

GS/1      IPE240        6     S275            651       0.6        20.0

L/0(?)    PL10*150      492   S235             50       0.0         0.6

L/1       PL15*220      50    S235            360       0.2         9.3

L/2       PL8*100       50    S235            225       0.0         0.8

L/3       PL15*220      52    S235            470       0.2        12.2

L/4       PL8*100       104   S235            150       0.0         0.6

L/5       PL12*140      48    S235            450       0.1         5.9

L/6       PL10*83       48    S235            100       0.0         0.4

L/7       PL10*83       48    S235             97       0.0         0.4

L/8       PL8*57        192   S235            216       0.0         0.8

L/9       PL12*160      46    S235            380       0.1         5.7

L/9(?)    PL12*160      2     S235            380       0.1         5.7

L/10      PL8*50        188   S235            220       0.0         0.7

L/11      PL8*110       48    S235            480       0.1         1.5

L/12      PL10*120      48    S235            480       0.1         4.5

L/13      PL15*80       716   S235             80       0.0         0.8

L/14      PL10*210      2     S235            442       0.2         5.9

L/15      PL10*160      506   S235            245       0.1         3.0

L/16      PL5*87        1012  S235             39       0.0         0.1

L/17      PL10*209      10    S235            439       0.2         5.9

L/18      PL5*112       112   S235             51       0.0         0.2

L/19      PL12*180      56    S235            280       0.1         4.7

L/20      PL12*140      48    S235            220       0.1         2.8

L/21      PL10*231      4     S235            447       0.1         4.9

L/22      PL10*280      4     S235            580       0.3        10.3

L/23      PL8*70        56    S235            220       0.0         0.9

L/24      PL10*231      4     S235            360       0.1         4.2

L/25      PL10*130      182   S235            220       0.1         2.2

L/26      PL10*120      44    S235            254       0.1         2.1

L/27      PL10*211      14    S235            438       0.2         5.9

L/28      PL10*213      12    S235            438       0.2         6.0

L/29      PL10*278      8     S235            590       0.3        10.5

L/30      PL10*231      8     S235            452       0.1         5.0

L/31      PL10*231      8     S235            365       0.1         4.3

L/32      PL10*213      7     S235            464       0.2         6.3

L/33      PL10*230      4     S235            430       0.1         4.7

L/34      PL10*214      4     S235            468       0.2         6.4

L/35      PL10*230      4     S235            343       0.1         4.0

L/36      PL12*140      8     S235            220       0.1         2.8

L/37      PL10*290      4     S235            587       0.3        10.9

L/38      PL10*169      8     S235            246       0.1         2.7

L/39      PL10*64       16    S235            246       0.0         1.2

L/40      PL10*279      8     S235            585       0.3        10.4

L/41      PL10*231      8     S235            362       0.1         4.2

L/42      PL10*231      4     S235            450       0.1         4.9

L/43      PL10*212      6     S235            457       0.2         6.2

L/44      PL10*213      2     S235            462       0.2         6.3

L/45      PL10*287      4     S235            585       0.3        10.7

L/46      PL10*231      4     S235            434       0.1         4.8

L/47      PL10*231      4     S235            347       0.1         4.1

L/48      PL10*130      14    S235            220       0.1         2.2

L/49      PL10*223      8     S235            344       0.1         3.6

L/50      PL12*150      6     S235            490       0.2         6.9

L/51      PL10*60       8     S235            250       0.0         1.2

L/52      PL10*50       24    S235            220       0.0         0.8

L/53      PL12*210      4     S235            265       0.1         5.2

L/54      PL12*210      4     S235            263       0.1         5.2

L/55      PL10*230      4     S235            466       0.2         7.7

L/56      PL10*135      4     S235            220       0.1         1.7

L/57      PL12*160      8     S235            243       0.1         3.7

L/58      PL12*160      8     S235            230       0.1         3.5

L/59      PL8*150       106   S235            190       0.1         1.8

L/60      PL8*150       386   S235            190       0.1         1.8

L/61      PL8*80        496   S235            190       0.0         0.5

L/62      PL10*119      16    S235            221       0.1         1.9

L/63      PL8*119       32    S235            221       0.1         1.5

N/1       PD48*12       2148  S235JR           24       0.0         0.2

P/0(?)    CFRHS50X50X3  390   S275          12200       2.3        51.8

P/1       IPE240        38    S275          11708      10.8       359.3

P/1(?)    IPE240        4     S275          11708      10.8       359.3

P/2       IPE240        46    S275            235       0.2         7.2

P/3       IPE270        48    S275           1827       1.9        65.8

P/4       IPE270        2     S275           1111       1.2        40.0

P/5       CHS114.3X4.0  4     S275           3354       1.2        36.5

P/6       CHS88.9X3.0   2     S275           3084       0.9        19.6

P/7       CHS88.9X3.0   12    S275           2808       0.8        17.9

P/8       CHS88.9X3.0   4     S275           2768       0.8        17.6

P/9       CHS88.9X3.0   6     S275           3384       0.9        21.5

P/10      CHS88.9X3.0   2     S275           3250       0.9        20.7

P/11      CHS88.9X3.0   36    S275           3284       0.9        20.9

P/12      CHS88.9X3.0   8     S275           3150       0.9        20.0

P/13      CHS114.3X4.0  8     S275           3254       1.2        35.4

P/14      CHS88.9X3.0   4     S275           2989       0.8        19.0

P/15      CHS88.9X3.0   24    S275           2772       0.8        17.6

P/16      CHS88.9X3.0   8     S275           2736       0.8        17.4

P/17      CHS88.9X3.0   6     S275           3784       1.1        24.1

P/18      CHS88.9X3.0   2     S275           3650       1.0        23.2

P/19      CHS114.3X4.0  4     S275           3754       1.3        40.8

P/20      CHS88.9X3.0   2     S275           3464       1.0        22.0

P/21      CHS88.9X3.0   4     S275           2928       0.8        18.6

P/22      CHS88.9X3.0   8     S275           2903       0.8        18.5

P/23      CHS88.9X3.0   4     S275           2888       0.8        18.4

P/24      IPE240        4     S275           4172       3.8       128.0

P/25      IPE240        2     S275           5895       5.4       180.9

P/26      IPE240        2     S275           3706       3.4       113.7

P/27      IPE240        2     S275           7472       6.9       229.3

P/28      IPE270        2     S275           1111       1.2        40.0

--------------------------------------------------------------------------

TEKLA STRUCTURES PARTS LIST FOR CONTRACT NO:   1        Page: 2

CONTRACT:  Trimble Solutions***                        Date: 04.06.2022

--------------------------------------------------------------------------

PartPos    Profile      No.   Material     Length   Area(m2)   Weight(kg)

--------------------------------------------------------------------------

P/29      IPE240        2     S275           3827       3.5       117.4

P/30      IPE240        2     S275           5895       5.4       180.9

P/31      IPE240        2     S275          11364      10.5       348.7

P/32      IPE240        2     S275           3928       3.6       120.5

P/33      IPE240        4     S275            235       0.2         7.2

P/34      IPE240        2     S275          11364      10.5       348.7

P/35      IPE240        2     S275           3827       3.5       117.4

P/36      CHS114.3X4.0  8     S275           3304       1.2        35.9

P/37      CHS88.9X3.0   4     S275           3036       0.8        19.3

P/38      CHS88.9X3.0   20    S275           2790       0.8        17.7

P/39      CHS88.9X3.0   8     S275           2753       0.8        17.5

P/40      CHS88.9X3.0   4     S275           2513       0.7        16.0

P/41      CHS88.9X3.0   4     S275           3200       0.9        20.3

P/42      CHS114.3X4.0  4     S275           3654       1.3        39.8

P/43      CHS88.9X3.0   2     S275           3369       0.9        21.4

P/44      CHS88.9X3.0   4     S275           2898       0.8        18.4

P/45      CHS88.9X3.0   8     S275           2879       0.8        18.3

P/46      CHS88.9X3.0   4     S275           2858       0.8        18.2

P/47      CHS88.9X3.0   2     S275           3550       1.0        22.6

P/48      CHS88.9X3.0   2     S275           3900       1.1        24.8

P/49      CHS88.9X3.0   12    S275           3334       0.9        21.2

P/50      CHS88.9X3.0   12    S275           4034       1.1        25.6

P/51      CHS88.9X3.0   14    S275           3684       1.0        23.4

P/52      CHS88.9X3.0   2     S275           3600       1.0        22.9

P/53      CHS88.9X3.0   8     S275           3734       1.0        23.7

P/54      CHS88.9X3.0   8     S275           2541       0.7        16.2

P/55      IPE240        4     S275            144       0.1         4.4

P/56      IPE240        4     S275            144       0.1         4.4

P/57      CHS88.9X3.0   2     S275           3133       0.9        19.9

P/58      CC200-3.5***  20    S235           4377       3.4        46.7

P/59      CC200-3.5***  2     S235           3694       2.9        39.4

P/60      CC200-3.5***  2     S235           3594       2.8        38.3

P/61      CC200-3.5***  2     S235           3594       2.8        38.3

P/62      CC200-3.5***  136   S235           3594       2.8        38.3

P/63      CC200-3.5***  40    S235           4094       3.2        43.6

P/64      CC200-3.5***  20    S235           3897       3.1        41.5

P/65      CC200-3.5***  12    S235           4347       3.4        46.3

P/66      CC200-3.5***  12    S235           4044       3.2        43.1

P/67      CC200-3.5***  78    S235           3644       2.9        38.8

P/68      CC200-3.5***  40    S235           4344       3.4        46.3

P/69      CC200-3.5***  20    S235           3994       3.1        42.6

P/70      CC200-3.5***  20    S235           4677       3.7        49.9

P/71      CC200-3.5***  18    S235           3694       2.9        39.4

P/72      CC200-3.5***  1     S235           4042       3.1        42.3

P/73      CC200-3.5***  1     S235           2785       2.1        28.9

P/74      CC200-3.5***  1     S235           1527       1.1        15.5

P/75      CC200-3.5***  1     S235            270       0.2         2.4

P/76      CC200-3.5***  1     S235           3617       2.8        38.1

P/77      CC200-3.5***  2     S235           4650       3.6        49.1

P/78      CC200-3.5***  2     S235           5907       4.6        62.2

P/79      CC200-3.5***  2     S235           7165       5.6        75.6

P/80      CC200-3.5***  2     S235           8422       6.5        89.0

P/81      CC200-3.5***  1     S235           3739       2.9        39.1

P/82      CC200-3.5***  1     S235           2482       1.9        25.7

P/83      CC200-3.5***  1     S235           1224       0.9        12.3

P/84      CC200-3.5***  2     S235           4650       3.6        49.1

P/85      CC200-3.5***  2     S235           5907       4.6        62.2

P/86      CC200-3.5***  2     S235           7165       5.6        75.6

P/87      CC200-3.5***  2     S235           8422       6.5        89.0

P/88      D14           796   S235           1385       0.1         1.5

P/89      CC200-3.5***  1     S235            270       0.2         2.4

P/90      CC200-3.5***  1     S235           4042       3.1        42.3

P/91      CC200-3.5***  1     S235           2785       2.1        28.9

P/92      CC200-3.5***  1     S235           1527       1.1        15.5

P/93      CC200-3.5***  1     S235           3617       2.8        38.1

P/94      CC200-3.5***  1     S235           3739       2.9        39.1

P/95      CC200-3.5***  1     S235           2482       1.9        25.7

P/96      CC200-3.5***  1     S235           1224       0.9        12.3

P/97      D14           42    S235            377       0.0         0.4

P/98      D14           4     S235            867       0.0         0.9

P/99      PL3*45640     2     S235           1487     136.6      1604.3

P/100     PL3*4590      4     S235           1487      13.7       161.3

P/101     PL3*31890     2     S235           1487      95.4      1120.9

P/104     PL8*150       4     S235            190       0.1         1.8

--------------------------------------------------------------------------

Total for 10627 members:      9775.5     66574.1

--------------------------------------------------------------------------