## Table 1
İŞİN ADI |  | SEM A BLOK
İŞ GRUBU |  | SIHHİ TESİSAT İŞLERİ YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
S.N. | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | 2022 B.FİYATI | TUTAR
TS-01 | 25.100.1006 | 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo | AD | 22 | 236.25 | 5197.5
TS-02 | 25.100.1019 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | AD | 2 | 436.25 | 872.5
TS-03 | 25.102.1301 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | TK | 22 | 453.14 | 9969.08
TS-04 | 25.104.1001 | Ayna takriben 40x50 cm | AD | 22 | 125.01 | 2750.22
TS-05 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | AD | 2 | 345 | 690
TS-06 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | AD | 6 | 350.63 | 2103.78
TS-07 | 25.112.1102 | Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 37 x 77 cm. | TK | 16 | 1463.06 | 23408.96
TS-08 | 25.112.1103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | TK | 2 | 1868.06 | 3736.12
TS-09 | 25.114.1150 | Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı | TK | 4 | 821.21 | 3284.84
TS-10 | 25.114.3101 | Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra | AD | 3 | 237.5 | 712.5
TS-11 | 25.118.1101 | 1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x50x15 | AD | 1 | 251.25 | 251.25
TS-12 | 25.130.1101 | Kısa musluk 1/2" (süzgeçli rozet dahil) | AD | 6 | 55.54 | 333.24
TS-13 | 25.130.1201 | Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" | AD | 80 | 50.04 | 4003.2
TS-14 | 25.130.3201 | Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası | AD | 22 | 530.38 | 11668.36
TS-15 | 25.130.3208 | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası | AD | 2 | 640.38 | 1280.76
TS-16 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | AD | 20 | 96.4 | 1928
TS-17 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD | 16 | 81.98 | 1311.68
TS-18 | 25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | AD | 2 | 144.48 | 288.96
TS-19 | 25.135.4001 | Engelliler için tutunma barı | AD | 2 | 364 | 728
TS-20 | 25.135.4002 | Engelliler için 135 derece tutunma barı | AD | 2 | 471.88 | 943.76
TS-21 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı | AD | 2 | 550.63 | 1101.26
TS-22 | 25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | AD | 22 | 45.63 | 1003.86
TS-23 | 25.142.1103 | Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. | AD | 1 | 705 | 705
TS-24 | 25.144.1006 | Flotör 1 1/2" 40Ømm. | AD | 1 | 168.94 | 168.94
TS-25 | 25.150.1210 | 20,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | AD | 1 | 59850 | 59850
TS-26 | 25.160.1201 | İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m³/h, basınç: 30-60 mss) | AD | 2 | 19015.63 | 38031.26
TS-27 | 25.160.1203 | İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 10- 30 m³/h, basınç: 30-60 mss) | AD | 2 | 24239.06 | 48478.12
TS-28 | 25.182.2303 | Plastik vana kutusu dik dörtgen 380x540x300 mm. | AD | 1 | 243.13 | 243.13
TS-29 | 25.312.2102 | Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc) | AD | 6 | 57.76 | 346.56
TS-30 | 25.250.2301 | Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü | AD | 1 | 79.89 | 79.89
TS-31 | 25.255.2005 | 150 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | AD | 1 | 1259.06 | 1259.06
TS-32 | 25.700.1203 | Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD | 2 | 2637.5 | 5275
232004.79
İŞİN ADI |  | SEM A BLOK
İŞ GRUBU |  | ISITMA TESİSATI İŞLERİ YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
S.N. | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | 2022 B.FİYATI | TUTAR
IT-01 | 252141007 | 80 KW - 89,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | AD | 2 | 0 | 0
IT-02 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | MT | 94.4 | 848.13 | 80063.472
IT-03 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | AD | 57 | 52.26 | 2978.82
IT-04 | 25.230.1301 | Düz tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | AD | 57 | 121.26 | 6911.82
IT-05 | 25.245.1103 | Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru | MT | 3 | 183.25 | 549.75
IT-06 | 25.245.2006 | Kollektör ağzı ø 50 mm | AD | 8 | 73.88 | 591.04
IT-07 | 252453106 | 7 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD | 4 | 385 | 1540
IT-08 | 252453107 | 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD | 2 | 436 | 872
IT-09 | 252453108 | 9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD | 2 | 486 | 972
IT-10 | 252453109 | 10 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD | 6 | 535 | 3210
IT-11 | 253058201 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | AD | 2 | 94.39 | 188.78
IT-12 | 25.250.2301 | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm, peroksit katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, polietilen (PE-Xa) borular. | MT | 1800 | 12.13 | 21834
IT-13 | 25.255.2006 | 200 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu | AD | 1 | 1626.56 | 1626.56
IT-14 | 25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") | AD | 3 | 96.26 | 288.78
IT-15 | 25.264.1040 | Kazan drenaj ve su alma musluğu | AD | 1 | 488.75 | 488.75
IT-16 | 25.264.3102 | Mekanik kazan besleme cihazı ø 10 mm. | AD | 1 | 363.75 | 363.75
IT-17 | 25.288.5207 | Ø250 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) | MT | 17 | 933.13 | 15863.21
138342.732
İŞİN ADI |  | SEM A BLOK
İŞ GRUBU |  | KLİMA TESİSAT İŞLERİ YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
S.N. | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | 2022 B.FİYATI | TUTAR
KLM-01 | 25.490.2203 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW. kaset tipi iç ünite | AD | 5 | 9631 | 48155
KLM-02 | 25.490.2204 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. kaset tipi iç ünite | AD | 11 | 9906 | 108966
KLM-03 | 25.490.2205 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW. kaset tipi iç ünite | AD | 24 | 10381 | 249144
KLM-04 | 25.490.2206 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW. kaset tipi iç ünite | AD | 6 | 11315.13 | 67890.78
KLM-05 | 25.490.5102 | Kablosuz uzanktan kumanda cihazı ve algılayıcı | AD | 46 | 1445.31 | 66484.26
KLM-06 | 25.490.8101 | Bakır boru grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 162 | 102.99 | 16684.38
KLM-07 | 25.490.8102 | Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 157 | 124.24 | 19505.68
KLM-08 | 25.490.8103 | Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 222 | 161.11 | 35766.42
KLM-09 | 25.490.8104 | Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 171 | 191.11 | 32679.81
KLM-10 | 25.490.8105 | Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 81 | 247.36 | 20036.16
KLM-11 | 25.490.8106 | Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 53 | 323.93 | 17168.29
KLM-12 | 25.490.8107 | Bakır boru grubu 1 " 1,2 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 10 | 362.68 | 3626.8
KLM-13 | 25.490.8108 | Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 49 | 439.69 | 21544.81
KLM-14 | 25.490.8109 | Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 11 | 545.94 | 6005.34
KLM-15 | 25.490.8110 | Bakır boru grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | 61 | 687.19 | 41918.59
KLM-16 | 25.490.8201 | 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | TK | 17 | 711.88 | 12101.96
KLM-17 | 25.490.8202 | 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları | TK | 10 | 851.88 | 8518.8
KLM-18 | 25.490.8203 | 50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları | TK | 17 | 1139.69 | 19374.73
KLM-21 | 25.490.1117 | 110 kw soğutma kapasitesi (nom),120 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | AD | 1 | 250107.54 | 250107.54
KLM-22 | 25.490.1119 | 120 kw soğutma kapasitesi (nom),135 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | AD | 1 | 278330.88 | 278330.88
1324010.23
İŞİN ADI |  | SEM-MEM
İŞ GRUBU |  | MÜŞTEREK TESİSAT İŞLERİ YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
S.N. | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | 2022 B.FİYATI | TUTAR
MT-01 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | MT | 335.3 | 11.33 | 3798.949
MT-02 | 25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | MT | 243.9 | 18.31 | 4465.809
MT-03 | 25.305.2103 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları | MT | 61.38 | 27.45 | 1684.881
MT-04 | 25.305.2104 | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları | MT | 19.86 | 39.94 | 793.2084
MT-05 | 25.305.2105 | Pn 20 polipropilen 11/2" ø50/8,4 mm temiz su boruları | MT | 62.21 | 57.95 | 3605.0695
MT-06 | 25.305.3106 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 2" ø63/8,6 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 62 | 118.06 | 7319.72
MT-07 | 25.305.3107 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 21/2" ø75/10,3 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 48 | 175.08 | 8403.84
MT-08 | 25.305.5000 | Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli | % | 1 | 45 | 30916.4
MT-09 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT | 98.6 | 48.38 | 4770.268
MT-10 | 25.305.6105 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT | 74.6 | 74.38 | 5548.748
MT-11 | 25.305.6107 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 200/3,9 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT | 246.5 | 117.51 | 28966.215
MT-12 | 25.305.6109 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 250/4,9 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT | 64.36 | 189.38 | 12188.4968
MT-13 | 25.305.6301 | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø/2,0 mm | MT | 48.15 | 27.88 | 1342.422
MT-14 | 25.305.6302 | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm | MT | 64.86 | 42.5 | 2756.55
MT-15 | 25.305.6303 | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø/3,2 mm | MT | 36.49 | 67.56 | 2465.2644
MT-16 | 25.305.6600 | PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su boruları (geçme muflu) montaj malzemesi bedeli | % | 1 | 35 | 20313.29
MT-17 | 25.320.2101 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 2 | 59.39 | 118.78
MT-18 | 25.320.2102 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 5 | 67 | 335
MT-19 | 25.320.2103 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 3 | 96.88 | 290.64
MT-20 | 25.320.2204 | Küresel vana (pn 16-25 gövdesi sfero döküm,küresi paslanmaz çelik,teflon contalı,tam geçişli, wafer bağlantılı) ø 80 mm (TS 3148) | AD | 14 | 1328.75 | 18602.5
MT-21 | 25.325.1206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | 1 | 600 | 600
MT-22 | 25.325.1208 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı | AD | 2 | 1071.81 | 2143.62
MT-23 | 25.325.2105 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2" | AD | 2 | 180.63 | 361.26
MT-24 | 25.325.2106 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" | AD | 2 | 250 | 500
MT-25 | 25.325.2302 | Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 80 mm. | AD | 2 | 1423.06 | 2846.12
MT-26 | 25.327.1104 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 32 mm.(1 1/4)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | AD | 1 | 413.76 | 413.76
MT-27 | 25.337.1201 | Kaynaklı hava ayrıcı Ø 50 mm | AD | 1 | 2095.63 | 2095.63
MT-28 | 25.337.2101 | Kaynaklı tortu ayırıcı Ø 50 mm | AD | 1 | 1633.13 | 1633.13
MT-29 | 25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss | AD | 2 | 20603.13 | 41206.26
MT-30 | 25.360.1301 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası | AD | 1 | 9670.63 | 9670.63
220156.4611